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	KALİBRASYONA TABİ CİHAZ LİSTESİ 




	S. No
	CİHAZIN ADI
	MARKA
	 MODEL
	SERİ NO
	BULUNDUĞU BÖLÜM
	BULUNDUĞU YER
	KALİBRASYON TARİHİ

	01
	Saf Su Cihazı
	Nüve Water Distiller 
	ND-4  TSE: TS 8234
	SN:01-0246
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Yıkama Odası
	

	02
	Etüv
	Nüve FN 500
	Sterilizator TSE: TS 6073
	SN:05-7742
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Yıkama Odası
	

	03
	Kül Fırını
	Optic İvyemen System
	Model :SNOLN 8,2/1100
	IP20-NO:11347
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Yıkama Odası
	

	04
	Ultrasonik Banyo
	J.P. Selecta S.A 

	
	SN: 569331
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Yıkama Odası
	

	05
	Hassas Terazi
	Precisa-XB220A(Typ)

	Series:320XB
	SN:500543
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Terazi odası
	

	06
	
	Nüne EV-018
	Vakumoven
	SN: 06-0875
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	
	

	07
	Çeker Ocak(2)
	
	
	
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	08
	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
	Velp Scientifica 
	Code: F20520162
	
SN: 247304
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	09
	pH ve Orp Ölçüm Cihazı


	Hanna İnstruments
	HI 211- pH/ORP Meter
	SN: 086669124
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	10
	İletkenlik Ölçer
	Hanna İnstruments
	HI – 2315 Conductivity Meter
	SN: 08675969
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	11
	Fotometre
	WTW Photolap- 
	7100 VIS
	SN:16201236
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	12
	Spektro Fotometre
	Perkin Elmer UV/VIS 

	Spectrometer Lamada 25
	SN: 501 S 12102117
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	13
	Vakum Pompası
	Rocker-400
	Cat No:167400-22
	SN:167400-22-ABH532
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	14
	Türbidimetre-Bulanıklık Ölçer
	Jenway 6035 Turbidimetre

	6035 Turbidimetre
	SN: 1678
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	15
	Termoreaktör
	Velp Scientifica
	Eco 25 Termoreactor
	SN:337605
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	16
	Santifüj
	Elektro Mag
	Model: M450P
	SN: 060421
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	17
	Manyetik Karıştırıcı
	Velp Scientifica 
	Code : F203A0450
	SN: 461122
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	18
	GC
	Perkin Elmer-Gas 

	Cromotograph-clarus-S80
	SN: 580 S 1210181
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Estirümantel Lab.
	

	19
	GC-MS
	Perkin Elmer-Mass Spectrometer


	Mass Spectrometer
	SN: 648 N 2100105
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Estirümantel Lab.
	

	20
	ICP
	Perkin Elmer 

	OES
Oprima 8000
	SN: 078 S 1208101 C
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Estirümantel Lab.
	

	21
	TKN-TP
	Asya Metal Mühendislik
	
	SN CN 001
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Estirümantel Lab.
	

	22
	Digester cihazı
	Velp Scientifica 
	Ser 14B  Solvent Extractor
	SN: 367898
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Estirümantel Lab.
	

	23
	
	J.P. Selecta S.A


	Combiplac

	SN: 572191
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Estirümantel Lab.
	

	24
	Mikrodalga Fırın
	Hanon İnstruments


	Model: Tank Basic
	SN: T 223200062
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Mikrobioloji Odası
	

	25
	Kaba Terazi
	Kern pfb-6000-1

	Kern pfb-6000-1
	SN: WF 131104
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Mikrobioloji Odası
	

	26
	Çalkalama Cihazı
	Orbital- Reciprocating Shaker
	Model: Nb-101MC
	SN: 11 N01MC130
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Mikrobioloji Odası
	

	27
	Dispenser
	Iso Penser 
	Volume Range 5-60 ml
	SN: 15407307
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	28
	Dispenser
	Iso Penser 
	Volume Range 0,5-5 ml
	SN: 15406115
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	29
	Dispenser
	Brand Dispenser 
	Organic

2,5-25 ml
	SN: 05K71299
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	30
	Elektronik Titrasyon
	Titrette- Brand
	50 ml Clasic A Precision

	SN: 06N03625
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	31
	Elektronik Titrasyon
	Titrette- Brand
	50 ml Clasic A Precision
	SN: 09N50562
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	32
	Elektronik Titrasyon
	Brand Dispenser
	Dispenser
0,5-5ml
	SN:18E32031
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	33
	Elektronik Titrasyon
	Brand Dispenser
	Dispenser
0,5-5ml
	SN:18E32042
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	34
	Otomatik Pipet
	Brand 0,5-10 µl
	
	SN:07M31266
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	35
	Otomatik Pipet
	Brand 20-200 µl
	
	SN:17J09431
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	36
	Otomatik Pipet
	Brand 100-1000 µl
	
	SN:01L82565
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	37
	Otomatik Pipet
	Brand 500-5000 µl
	
	SN:12K69160
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
	

	38
	Otomatik Pipet
	Brand 1000-10000 µl
	
	SN:17L33365
	Çevre Analiz Laboratuvarı
	Islak analiz odası
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