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	KALİBRASYONA TABİ CİHAZ LİSTESİ 




	S. No
	CİHAZIN ADI
	MARKA
	 MODEL
	SERİ NO
	BULUNDUĞU BÖLÜM
	BULUNDUĞU YER
	KALİBRASYON TARİHİ

	01
	Hotpack kazanı
	CHATTANOOGA
	Belirtilmemiş
	belirtilmemiş
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	FTR ELEKTROTERAPİ LAB.
	-

	02
	Kombine elektroterapi cihazı
	CHATTANOOGA
	Version 4.0

İntelect advanced
	2772ML
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	FTR ELEKTROTERAPİ LAB.
	-

	03
	Kombine elektroterapi cihazı
	CHATTANOOGA
	Version 2.10

İntelect Neo
	6001
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	04
	Kısa dalga diatermi
	PAGANİ
	Dx500
	1722
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	05
	Kombine elektroterapi cihazı
	BTL
	BTL4000
	03256
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	06
	Kombine elektroterapi cihazı
	BTL
	BTL4000
	03247
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	07
	Kombine elektroterapi cihazı
	BTL
	BTL4000
	3226
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	08
	Ultrason cihazı
	BTL
	BTL4000
	284848
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	09
	Ultrason cihazı
	BTL
	BTL4000
	03232
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	10
	Ultrason cihazı
	BTL
	BTL4000
	286487
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	11
	Magnetoterapi
	PAGANİ
	Hc Biostim
	160
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	12
	İnfraruj
	CHATTANOOGA
	Belirtilmemiş
	188.2266
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	HKU SBF FTR ELEKTROTERAPİ UYGULAMA LAB
	-

	13
	Fonksiyonel Kapasite Ölçer
	Cosmed
	Fitmate MED
	C09066-03-99
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	Kardiyovasküler ve Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
	-

	14
	Spirometre
	Cosmed
	Pony FX
	C09062-05-99
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	Kardiyovasküler ve Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
	09.2018

	15
	Prob Termometre
	DIGITAL THERMOMETER
	TP3001
	919671401
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	16
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288588
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	17
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288965
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	18
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288948
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	19
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288975
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	20
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288577
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	21
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288569
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	22
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288583
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	23
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288940
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	24
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288949
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	25
	Dijital Mutfak Tartısı
	NECK
	EK5055
	C13080288942
	Beslenme ve Diyetetik
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	-

	26
	Saf Su Cihazı
	Şimşek Laborteknik
	SS208
	1310040
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	27
	Isıtıcı Tabla
	Şimşek Laborteknik
	HP-535
	1310003
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	28
	Çeker Ocak
	Şimşek Laborteknik
	ÇK-1310
	1310005
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	29
	Etüv
	Şimşek Laborteknik
	ET-120
	1310016
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	30
	Kül Fırını
	Şimşek Laborteknik
	KF-908
	1310003
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	31
	Azot Tayini Cihazı
	Şimşek Laborteknik
	DES-1
	5201310016
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	32
	Çeker Ocak
	Şimşek Laborteknik
	ÇK-1310
	1310006
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	33
	Santrifüj
	BOECO

Germany
	S-8
	0001575
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	34
	pH/ORP Metre Cihazı
	HANNA instruments
	HI2211
	B0004373
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	35
	Otomatik Büret
	BOECO

Germany
	DCB 5000
	02N38191
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	36
	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
	Velp Scientifica
	C-28
	268192
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	37
	Abbe Refraktometre
	BOECO

Germany
	AC220
	820312110005
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	38
	Isıtıcı Ceket
	BOECO

Germany
	KM-ME 1000 ml
	92001000
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	39
	Rotary Evaporatör
	BOECO

Germany
	RVO 400
	12338
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	40
	Çalkalamalı

Su Banyosu
	Memmert
	WNP 22
	L513.0596
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	41
	Soxhlet Cihazı
	Şimşek Laborteknik
	SGB-306
	1310009
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	42
	Otoklav
	BOECO

Germany
	BTE-23D
	E51296B23D
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	43
	Spektrofotometre
	BOECO

Germany
	S-200
	6887025
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	44
	Mikroskop
	BOECO

Germany
	BM-180
	001104
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	45
	Terazi
	AND
	EJ-6100
	5A2853184
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	46
	Hassas Terazi
	SHIMADZU
	ATX224
	D307034353
	Beslenme ve Diyetetik
	Gıda Kimyası ve Analizleri Laboratuarı
	-

	47
	Vücut Kompozisyonu Analiz Cihazı 

(Body Composition Analyzer)
	TANİTA
	BC-418 MA
	11110029
	Beslenme ve Diyetetik
	Antropometri Laboratuarı
	25.05.2018

	48
	Pulse Oksimetre
	Jumper
	JPD-500E
	8432500E061980
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	49
	Pulse Oksimetre
	Kılıç
	JZK-302
	----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	50
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	ERKA
	Perfect- Aneroid
	16005604
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	51
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	ERKA
	Perfect- Aneroid
	16007961
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	52
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	ERKA
	Perfect- Aneroid
	16005604
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	53
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	ERKA
	Perfect- Aneroid
	16005698
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	54
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	ERKA
	Perfect- Aneroid
	16005641
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	55
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YCOM
	KMT-105
	-------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	56
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YCOM
	KMT-105
	-----------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	57
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YCOM
	KMT-105
	---------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	58
	Çocuk Tansiyon Aleti
	F.BOSCH
	TS-DIA02003P
	-------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	59
	Çocuk Tansiyon Aleti
	NİMO
	HS- 20C
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	60
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YUAN YAN
	Aneroid
	0511- 86669735
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	61
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YUAN YAN
	Aneroid
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	62
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	F.BOSCH
	Konstante II
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	63
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	ERKA
	Perfect- Aneroid
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	64
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YCOM
	KMT-105
	-------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	65
	Çocuk Tansiyon Aleti
	COMFORT
	TS- DIA02003P
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	66
	Tansiyon Ölçüm Aleti Simülatörü
	General Doctor
	GD/ HS7
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	67
	Tansiyon Ölçüm Aleti Simülatörü
	General Doctor
	GD/ HS7
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	68
	Tansiyon Ölçüm Aleti Simülatörü
	General Doctor
	GD/ HS7
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	69
	Tansiyon Ölçüm Aleti Simülatörü
	General Doctor
	GD/ HS7
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	70
	Tansiyon Ölçüm Aleti Simülatörü
	General Doctor
	GD/ HS7
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	71
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YCOM
	KMT-105
	---------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	72
	Ateş Ölçer
	Endostall
	EN- AT- BM22
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	73
	Ateş Ölçer
	Endostall
	EN- AT- BM22
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	74
	Ateş Ölçer
	Endostall
	EN- AT- BM22
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	75
	Ateş Ölçer
	Endostall
	EN- AT- BM22
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	76
	Ateş Ölçer
	Endostall
	EN- AT- BM22
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	77
	Kompresörlü Nebülizatör
	Armo Line
	AL-20
	16203738
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	78
	Portable Suction Unit
	Diagnosis
	9E-A
	------
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	79
	Yüksek Teknoloji Simülasyon Maketi
	Gaumard
	S- 3201
	
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	80
	Tansiyon Ölçüm Aleti Simülatörü
	Doctor Mediciane
	----
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	81
	Tansiyon Ölçüm Aleti
	YUWELL
	Aneroid
	800- 828- 6633
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	82
	Defibrilatör
	Life- Point
	Bifasic
	----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	83
	Advanced Delivery and Maternal and Neonatal Emergency Simülatör
	General Doctor
	F55
	----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	84
	EKG cihazı
	EDAN
	SE-3
	----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	85
	İnfüzyon Pompası
	Samtronic
	ST1000
	36349L/11
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	86
	Medikal Kompresör
	MEDKOM
	----
	-----
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	87
	Mekanik Ventilatör Cihazı
	MEK
	MV2000
	MV2000OA1F0109
	Hemşirelik
	Simülasyon Laboratuvarı
	-

	88
	Anestezi Cihazı
	TMS Company
	AV900
	1
	Anestezi Programı
	Meslek Yüksekokulu Anestezi-Diyaliz Lab
	Hastaya uygulanmadığı için cihaz arıza verildiği zamanlarda yapılabilir.Cihaz açıldığında manuel kalibrasyon yapılmaktadır.

	89
	Diyaliz Cihazı
	Fresenius
	4008S
	1
	Diyaliz Programı
	Meslek Yüksekokulu Anestezi-Diyaliz Lab
	Hastaya uygulanmadığı için cihaz arıza verildiği zamanlarda yapılabilir.Cihaz açıldığında manuel kalibrasyon yapılmaktadır.

	90
	Defibrilatör Cihazı
	Axıon
	DKI-N-11
	1
	İlk ve Acil Yardım Programı
	Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Lab
	Hastaya uygulanmadığı için cihaz arıza verildiği zamanlarda yapılabilir.Cihaz açıldığında manuel kalibrasyon yapılmaktadır.

	91
	Ventilatör Cihazı
	Sınobrıght
	HFS3100T
	1
	İlk ve Acil Yardım Programı
	Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Lab
	Hastaya uygulanmadığı için cihaz arıza verildiği zamanlarda yapılabilir.Cihaz açıldığında manuel kalibrasyon yapılmaktadır.
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