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	KALİBRASYONA TABİ CİHAZ LİSTESİ 




	S. No
	CİHAZIN ADI
	MARKA
	 MODEL
	SERİ NO
	BULUNDUĞU BÖLÜM
	BULUNDUĞU YER
	KALİBRASYON TARİHİ

	01
	Fennel mekanik teodolit FET 200
	U Test
	
	
	İnşaat Mühendisliği
	İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
	

	02
	Nova NA24 otomatik nivo
	U Test
	
	
	İnşaat Mühendisliği
	İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
	

	03
	Beton test çekici aluminyum taşıma çantası ile birlikte
	U Test
	
	
	İnşaat Mühendisliği
	İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
	

	04
	Üniversal kesme makinası orta boy,masa tipi tabla hareketli 450 mm bıçak çaplı
	U Test
	
	
	İnşaat Mühendisliği
	İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
	

	05
	3000 Kn otomatik beton test presi utc - 4730 3000 kn kapasiteli yan duvarlı
	U Test
	
	
	İnşaat Mühendisliği
	İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
	

	06
	Yarı otomatik likit limit penetrometresi dijital penetrasyon ölçüm göstergeli
	U Test
	
	
	İnşaat Mühendisliği
	İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
	

	07
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