AMAÇ: Bu talimatın amacı birimlerde bulunan laboratuvarların kullanımı ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

SORUMLULAR: Öğretim elemanları ve öğrenciler

DÖKÜMANLAR: Kullanılan maketler ve sarf malzemeye ilişkin Kılavuzlar

UYGULAMA:

Genel Kurallar

- Öğrenciler, laboratuvar çalışmalarından bir yarar sağlamak için, yapacakları uygulamaya ilişkin cihaz ve malzemelerin kullanım kılavuzlarını önceden mutlaka okur ve ona göre kullanılır.

- Uygulamaya 10 dakikadan daha fazla geciken öğrenciler alınmaz.

- Laboratuvarda başkalarının da uygulama yaptığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Laboratuvar araç gereçleri ile şaka yapılmamalıdır.

- Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvarı yönetenlere anında haber verilmelidir.

- Uygulaman yapan gruplar, zarar verdikleri laboratuvar malzemesinin yerine yenisini temin eder. Bu nedenle, uygulama süresince malzemeler, başka gruplardan ödünç alınmaz veya başka gruplara ödünç verilmez.

- Laboratuvarda mümkün olduğunca sessiz çalışılır ve diğer grupların rahatsız edilmemesine azami özen gösterilir.

- Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. (özellikle sigara)

- Laboratuvarın her bölümünde temizlik, dezenfeksiyon işlemleri yazılı talimatlara göre periyodik olarak yapılmalı, kayıtları tutulmalıdır

- Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz belli ve yöntemine uygun biçimde temizlenerek yerlerine kaldırılmalıdır.

- Su, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri, çalışılmadığı hallerde kapatılmalıdır.

- Çalışılan uygulamalar sonucu çıkan atıklar uygun şekilde imha edilmelidir.

| HAZIRLAYAN DEKAN / MÜDÜR | ONAY KALİTEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI |
| --- | --- |