- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Hassas Terazi Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Hassas Terazi Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- Çok ince ölçümlerde kullanılır.

- Kalibrasyon, kullanma sıklığına göre 2 haftada bir ya da ayda bir olmak üzere cihaz üzerindeki ‘’cal” tuşu ile yapılır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Analiz Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

Ölçüm öncesi yapılacak bir işlem yoktur.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- ‘’ON/OFF’’ tuşuyla cihaz açılır.

- Cihazın sağ ya da sol tarafındaki cam pencereler açılır.

- Tartım yapılacak madde cihazın içine bırakılır cam pencere kapatılır ve cihaza dokunmadan beklenir.

- Gerekmesi durumunda ölçüm öncesinde dara alınır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Cihazı kapatmak için ‘’ON/OFF’’ tuşuna basılır.

- Cihazın temizliği yapılır.

- Cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN DEKAN / MÜDÜR | ONAY KALİTEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI |
| --- | --- |