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	ULTRASONİK SU BANYOSU CİHAZI KULANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Ultrasonik Su Banyosu Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Ultrasonik Su Banyosu Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
· Isıtma ve buharlaştırma işlemlerinde kullanılır.
· Özellikle oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaşabilen maddelerin buharlaştırılmasında kullanılır.
· Buharlaşan maddeyi sıçratmamak, tozutmamak ve cam kapları çıtlatmamak gibi avantajları vardır.
· Cihazın içinde bulunan su istenilen sıcaklığa getirilir ve arzu edilen işlemler yapılır.

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışanlar sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Cihaz ‘’POWER’’ tuşundan açılır
· ‘’TİMER’’ tuşuna basıp “+/-“ tuşundan süre ayarlanır.
· “HEATING” tuşuna basıp, “+/-“ tuşundan titreşim hızı ayarlanır.
· “START/STOP” tuşundan cihaz çalıştırılır.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Buharlaştırma işleminde kullanılan cam kaplar tutmak için eldiven veya maşa türü araç kullanılmalıdır.
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5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Cihazın temizliği yapılır.
· Cihaz kapatılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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