- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Ultrasonik Su Banyosu Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Ultrasonik Su Banyosu Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- Isıtma ve buharlaştırma işlemlerinde kullanılır.

- Özellikle oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaşabilen maddelerin buharlaştırılmasında kullanılır.

- Buharlaşan maddeyi sıçratmamak, tozutmamak ve cam kapları çıtlatmamak gibi avantajları vardır.

- Cihazın içinde bulunan su istenilen sıcaklığa getirilir ve arzu edilen işlemler yapılır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışanlar sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Cihaz ‘’POWER’’ tuşundan açılır

- ‘’TİMER’’ tuşuna basıp “+/-“ tuşundan süre ayarlanır.

- “HEATING” tuşuna basıp, “+/-“ tuşundan titreşim hızı ayarlanır.

- “START/STOP” tuşundan cihaz çalıştırılır.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Buharlaştırma işleminde kullanılan cam kaplar tutmak için eldiven veya maşa türü araç kullanılmalıdır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Cihazın temizliği yapılır.

- Cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY DEKAN / MÜDÜR |
| --- | --- |