- AMAÇ

Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Tek Eksenli Basınç Dayanım (CBR) Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Tek Eksenli Basınç Dayanım (CBR) Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR
Start: Başlatma düğmesidir.
Stop: Durdurma düğmesidir.
Speed Adjust: Yük uygulanma hızının ayarlanmasını sağlayan düğmedir.
Emergency Stop: Acil durumlarda yükün uygulamasını durdurmak için kullanılan düğmedir.
Up Load/ Down Unload:: Pistonun numuneye temas mesafesini ayarlamak için kullanılan düğmelerdir.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Uygulamaya başlamadan önce cihazın sağında ve solunda yer alan somunlar gevşetilip sıkıştırılarak pistonun mesafesi ayarlanır.

- Yükleme hücresine daha önce hazırlanmış toprak numunesini içeren kalıp yerleştirilir.

- Cihaz açılır ve cihaz ekranından yük uygulama parametreleri girilir.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Start düğmesine basılarak yükleme başlatılır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Deney bittikten sonra kap yerinden çıkarılır ve ölçümler not alınır.

- Cihaz eski haline getirilir.

- Kaplar temizlenerek eski yerine bırakılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |