- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan UV Lambda Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan UV Lambda Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

UV cihazında analiz yapabilmek için önceden hazırlanan standart numuneler belirlenir.

Cihazın açılmasını bekleriz ve bilgisayarla Perkin Elmer UV Winlap Proğramı çalıştırılarak bağlantı kurularak eşleştirilir.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışanlar sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Cihazın software’i açılır.

- Cihaz hazırlanması için 4-5 dk beklenir

- Standart çözeltiler hazırlanarak küvetlere konularak cihaza okutulur.

- Okutulan standarlardan oluşan kalibrasyon eğrisi çizilir bilgisayarda.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Hazırlanan numuneler cihazın kuvetine yerleştirilerek okutulur

- Okutulan değere karşılık kalibrasyon sonucunda bir konsantrasyon değeri verir.

- Kullanılan kuvetlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.

- Cihazın okutulan değerleri kayıt ettiğinden emin olunmalıdır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan küvet ve hücresi temizlenir.

- Cihazın temizliği yapılır.

- Sonuçların kayıt yapıldığından emin olduktan sonra

- Cihaz kapatılır ve bilgisayar kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY DEKAN / MÜDÜR |
| --- | --- |