- AMAÇ

Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Eğilme Deney Gövdesi Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Eğilme Deney Gövdesi Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Start: Başlatma
Stop: Durdurma
Specimen type: Numune Türü
Setup: Yük Uygulama Seçeneği
Graph Type: Grafik Türü
Dimensions: Boyutlar
File: Kayıtlı ayar/metod açma seçeneği
Report: Rapor alma seçeneği.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Cihazın bilgisayardan yazılımı programı açılır.

- Ölçüm yapılmak istenen parametreler ve numune tipi ve ölçüleri girilir.

- Numune kuvvet uygulanacak aparatların altına düzgün bir şekilde yerleştirilir.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Start düğmesine basılarak deney başlatılır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Numune kırıldıktan sonra otomatik olarak kendisi duracağından test sonuçları not edildikten veya bilgisayarda kaydedildikten sonra aparatlar yukarı çekilir.

- Cihazın temizliği yapılır.

- Cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN Araştırma Görevlisi | ONAY Bölüm Başkanı |
| --- | --- |