- AMAÇ

Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Hidrolik Üniversal Deney Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Hidrolik Üniversal Deney Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Start: Başlatma
Stop: Durdurma
Tare: Yük boşaltma
Specimen settings: Numune ayarları
Test Parameters: Test Parametreleri
Test Screen: Test Ekranı
Device Settings: Cihaz Ayarları
Decimal Point: Ondalıklı sayı ayarı
Coefficients: Katsayılar
Calibration: Kalibrasyon 
Test Results: Test Sonuçları

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Cihazın arkasındaki kırmızı tuş vasıtasıyla cihaz açılır.

- Yapılacak olan deney türü girilir.

- Ölçüm yapılmak istenen parametreler ve numune tipi ve ölçüleri girilir.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Start düğmesine basılarak deney başlatılır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Numune kırıldıktan sonra otomatik olarak kendisi duracağından test sonuçları not edildikten sonra TARE tuşuna basılarak yük boşaltılır.

- Cihazın temizliği yapılır.

- Cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |