- AMAÇ

Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Beton Mikseri Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Beton Mikseri Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR
Start: Başlatma düğmesidir.
Stop: Durdurma düğmesidir.
Speed Adjust: Karıştırma hızının ayarlanmasını sağlayan düğmedir.
Emergency Stop: Acil durumlarda karıştırmayı durdurmak için kullanılan düğmedir.
Pan Rotating Handle: Kabın işlem bittikten sonra içinin boşaltılması amacıyla kullanılan koldur. Sağ altta yuvarlak biçimdedir.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Uygulamaya başlamadan önce mikserin içinin temizlenmesi gerekiyorsa temizlenmelidir.

- Beton karışımını meydana getiren malzemeler daha önce belirlenmiş miktarlara göre miksere bırakılır.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Start düğmesine basılarak karıştırma başlanır.

- Standartlara göre belirlenen süreye göre kronometre kullanılarak karışımın  kontrolü sağlanır.

- Karışım süresi dolduğunda stop düğmesine basılır ve karıştırma durdurulur.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Karışım bittikten sonra karışım mikserden dökülerek hem testler için hem de numune alımı için hazır hale getirilir.

- Mikserin temizliği yapılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |