AMAÇ: İnşaat Mühendisliği Laboratuvar kullanım kurallarını belirlemektir.

SORUMLULAR: İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve Yardımcıları

UYGULAMA:

Genel Kurallar

- İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı sadece İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarınca kullanılabilir.

- İnşaat Mühendisliği Laboratuvarının amacı dışında kullanılması yasaktır.

- Deneylerden önce kullanılacak aletler hakkında yeterli bilgi sahibi olunmalı aksi takdirde araçların kalibrasyonu ve ayarlarına zarar verecek hal ve hareketlerden kaçınmalıdır.

- Deney aletlerinin deney bittikten sonra deneyden önceki halinde bırakılması zorunludur.

- Deney bittikten sonra laboratuvarın ve deney aletlerinin temiz halde bırakılmasına özen gösterilmelidir.

- Sistem aşağıda belirtilen çalıştırma talimatına uygun olarak kullanılacaktır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DENEY ALETLERİNİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Deneylere başlamadan önce deney ile ilgili kaynaklar iyice araştırılmalı ve hangi aletin veya aletlerin kullanılacağı daha önceden belirlenmelidir.

- Herhangi bir deney aleti kullanılmadan önce kullanım kılavuzu iyice incelenmelidir.

- Elektronik olan cihazlarda deneyin yapılmasını sağlayacak olan program ve alet kullanım bilgisinin yeterli seviyede olması gerekmektedir.

- Elektronik cihazları kullanırken numune yerleştirmesi esnasında yaralanmaları önlemek için cihazların ‘Stop’ modunda olmasına özen gösterilmelidir.

- Elektronik cihazlardan tam verim alınması açısından sonraki kullanımlar için cihazlar temiz tutulmalıdır.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |

- Deney bitiminde laboratuvardaki alet veya aletlerin eski yerinde ve eski halinde olmasına özen gösterilmelidir.