AMAÇ: Bilgisayar Ağları Laboratuvarı kullanım kurallarını belirlemektir.

SORUMLULAR: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve Yardımcıları

UYGULAMA:

Genel Kurallar

- Bilgisayar Ağları Laboratuvarı, sadece bilgisayar bölümü öğretim elemanları ve araştırma görevlileri tarafından kullanılabilir.

- Bilgisayar Ağları Laboratuvarının amacı dışında kullanılması yasaktır.

- Bilgisayar Ağları Laboratuvarı aşağıda belirtilen çalıştırma talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.

CİHAZLARI ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Odaya girilince ana şalter açılır.

- Tüm cihazların bağlı olduğu ups cihazı çalıştırılır.

- Çalıştırılacak cihazı dolaptan çıkarılır. Ve kuru olduğu emin olunan uygun bir masaya yerleştirilir.

- Kablo bağlantıları yapılır.

- Bilgisayar çalıştırılır.

- Cihazlar çalıştırılır.

- Gerekli uygulamalar yapılır.

- Cihazlar kapatılır.

- Bilgisayarlar kapatılır.

- Kablo bağlantıları sökülür.

- Tüm cihazlar ve kablolar dolaplara yerleştirilir.

- Ups cihazı kapatılır.

- Ana şalter indirilir.

- Laboratuvarın kapısı kilitlenir.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |