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	CISCO WS-C2960 KULANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu talimatın amacı mühendislik fakültesinde bulunan Bilgisayar Ağları Laboratuvarında mevcut olan CISCO WS-C2960 Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir. 
2. KAPSAM
Bu talimat mühendislik fakültesinde bulunan Bilgisayar Ağları Laboratuvarında mevcut olan CISCO WS-C2960 Cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileri ve yetkili öğretim görevlisi sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Kullanım Öncesi Yapılması Gerekenler
· Cihazın görüntüsü aşağıdaki resimde gösterilmektedir.
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· Cihazın kablo bağlantıları yapılır.
· Güç düğmesi ON pozisyonuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
· Bilgisayarlar çalıştırılır ve uygun yazılım ile gerekli ağ yapısı oluşturulur.
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5.2. Kullanım Sırasında Yapılması Gerekenler
· Bilgisayarlarda mevcut yazılım aracılığı ile istenen cihazın kontrolü yapılır.
· Ağ İletişim Ortamlarında veri güvenliği, Kablosuz Sensör Ağlarında veri iletişimi, Ağ Sunucuları ve Uygulamaları, WIRESHARK ile AĞ PAKET ANALİZİ (NETWORK SNIFFING), İkinci Katman Yönlendirme (MPLS) ve Soket Programlama konularında uygulamalar yapılır. 
5.3. Kullanım Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Cihazlar kapatılır.
· Kablo bağlantıları sökülür.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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