- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki temel ölçme deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan temel ölçme deney setinin kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirilir.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Sürmeli kumpas ile tüplerin hacmi belirlenir.

- Mikrometre ile tel, küp ve plaka kalınlığının belirlenir.

- Plakaların kalınlığı ve gözetleme camı ile saat camlarının eğriliğinin yarıçapı belirlenir.

- Manuel hassas bir denge ile mümkün olan en yüksek hassasiyetle farklı ürünlerin ağırlıkları belirlenir.

- Sarkacın frekansı belirlenir.

- Bir dijital sayacın çoklu kullanım yöntemlerinde kullanılması öğrenilir ve uygulanır.

- Daha sonra elde edilen sonuçlar not alınır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |