- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki hook kanunu deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan hook kanunu deney setinin kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Hook Kanunu Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Uygun bir masa üzerine deney seti şekilde gösterildiği gibi yerleştirilir.

  - Hook Kanunu Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler

- Başlamak için sarmal yay, strese maruz kalmaz; sürgülü işaretçi yayın alt ucuna ayarlanır ve ölçüm ölçeğinde karşılık gelen pozisyonu kaydedilir.

- Helezonik yay üzerindeki yük daha sonra, ağırlık tutucusu ve yarıklı ağırlıklar kullanılarak maksimum 200 g bir yük elde edilene kadar 10 g adımlarla arttırılır.

- Sarmal yayın esnekliği, bazı ağırlıklar için a'nın belirlenmesi ve sonuçların ilk ölçüm sırasında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla kontrol edilir.

- Bu adımlar, her iki helisel yay (D = 3 N / m ve 20 N / m) için tekrarlanır.

- Lastik bandın karakteristik eğrisini belirlemek için, yaklaşık 50 cm uzunluğundaki bir bant parçası kesilir.

- Lastik bandın her iki ucu ipek ipliğe sahip küçük ilmeklere bağlanır.

- Bir ilmek tutma cıvatasına kaydırılır ve ağırlık tutucusu diğer ilmikten askıya alınır.

- Sarmal yaylardaki gibi, kuvvetler (ağırlıklar) basamaklarda arttırılır. (en fazla 10 g maksimum 200 g.)

- Lastik bandın anlık uzaması, ağırlık değişimi sırasında elle tutulmalıdır, çünkü uzama, malzemenin önceki geçmişine bağlıdır.

- Ardından, yarıklı ağırlıklar çıkarılarak ağırlık 10 g adımda azalır.

- Yarık ağırlıkları olmayan lastik bandın denge pozisyonu, Hooke yasasının denge pozisyonları uygulanması ile hesaplanır.

  - Hook Kanunu Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |