- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deney seti Kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deney Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıda gösterilen şekle göre yerleştirilir.

  - Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler

- Açısal hız sayaç ile ölçülen periyot ve teorik çevre değeri kullanılarak belirlenir.

- Açısal hız ölçümüne benzer şekilde açısal ivme dolaylı olarak ölçümü tamamlanır ancak bu kısımda sayaç ikinci moda alınmalıdır.

- Teorik formüllere dayalı olarak yapılan ölçümlerin analizleri yapılır.

  - Eğik Atış Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |