- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki Kapasitör Dolum Eğrisi Deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan Kapasitör Dolum Eğrisi Deney setinin kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Kapasitör Dolum Eğrisi Deney Setinin Kullanımı Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Sağlam bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre deney seti kurulur.

  - Kapasitör Dolum Eğrisi Deney Setinin Kullanımı Sırasında Yapılması Gerekenler

- Deney setini aşağıda devrede gösterildiği a) Dolum ve b) Boşaltma yapılacak şekilde kurunuz.

- Farklı değere sahip kapasitörleri farklı voltaj ve dirençler ile akım ve voltaj değerlerini zamana kayıt edilir.

- Elde edilen değerler grafiklere dökülerek, devrenin RC değeri ve yarı zamanı belirlenir.

- Teorik beklenen değerlerle analizler yapılır.

  - Akım Terazisinin Kullanımı Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |