- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki Selenoidlerin İndüktansı Deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan Selenoidlerin İndüktansı Deney setinin kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Selenoidlerin İndüktansı Deney Setinin Kullanımı Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Sağlam bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre deney seti kurulur.

  - Selenoidlerin İndüktansı Deney Setinin Kullanımı Sırasında Yapılması Gerekenler

- Deneyde yer alan selenoidlerden birine 500 Hz değerinde kare dalga voltajı uygulanarak osiloskop kullanılarak ikinci selenoidde indirgenmiş voltaj değeri belirlenir.

- Farklı uzunluk, çap ve sarmal sayısına sahip selenoidler için ölçümler yapılır.

- Deneyde birim uzunluğa düşen sarmal sayısı ve çap değerlerinin hassas bir şekilde yapılabilmesi için ölçümler kumpas kullanılarak yapılmalıdır.

- Elde edilen indüksiyon değerleri sarmal sayısına ve çap değerlerinin grafikleri çizilerek elde edilen lineer bağıntı kullanılarak selenodlerin Q-faktörü değerleri belirlenir.

  - Selenoidlerin İndüktansı Deney Setinin Kullanımı Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |