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	PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) LABORATUVAR KULANIM TALİMATI



AMAÇ: PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) Laboratuvarı kullanım kurallarını belirlemektir.
SORUMLULAR: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve Yardımcıları
UYGULAMA: 
Genel Kurallar
1) PLC Laboratuvarı, sadece makine bölümü öğretim elemanlarınca kullanılabilir.
2)  PLC Laboratuvarının amacı dışında kullanılması yasaktır.
3) Sistem aşağıda belirtilen çalıştırma talimatına uygun olarak kullanılacaktır.
PLC DENEY SETİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI
1. Laboratuvar içerisine sıvı madde sokulmadığından emin olunuz. 
2. Laboratuvar uygulamaları sırasında uzun saçlı öğrencilerin, saçlarının toplu olduğundan emin olunuz. 
3. Laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencilerin kıyafetlerinden, çantalarından vb. araç gereçlerden ip, kayış gibi çıkıntıların olmadığından emin olunuz.
4. [bookmark: _Hlk517270271]Laboratuvar sigorta panosunda bulunan şart elleri ON durumuna getirin.
5. Setin koruma kapağı etrafında bulunan 4 adet mandalı açarak koruma kapağını kaldırın.
6. Setin enerji kablosunu takınız.
7. Bilgisayar ve Set arasında bulunan Ethernet kablosunu bağlayınız.
8. Setin açma/kapama düğmesini açık konumuna getiriniz.
9. Bilgisayarı açınız.
10. TIA portal yazılımını çalıştırınız. 
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