AMAÇ: PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) Laboratuvarı kullanım kurallarını belirlemektir.

SORUMLULAR: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve Yardımcıları

UYGULAMA:

Genel Kurallar

- PLC Laboratuvarı, sadece makine bölümü öğretim elemanlarınca kullanılabilir.

- PLC Laboratuvarının amacı dışında kullanılması yasaktır.

- Sistem aşağıda belirtilen çalıştırma talimatına uygun olarak kullanılacaktır.

PLC DENEY SETİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Laboratuvar içerisine sıvı madde sokulmadığından emin olunuz.

- Laboratuvar uygulamaları sırasında uzun saçlı öğrencilerin, saçlarının toplu olduğundan emin olunuz.

- Laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencilerin kıyafetlerinden, çantalarından vb. araç gereçlerden ip, kayış gibi çıkıntıların olmadığından emin olunuz.

- Laboratuvar sigorta panosunda bulunan şart elleri ON durumuna getirin.

- Setin koruma kapağı etrafında bulunan 4 adet mandalı açarak koruma kapağını kaldırın.

- Setin enerji kablosunu takınız.

- Bilgisayar ve Set arasında bulunan Ethernet kablosunu bağlayınız.

- Setin açma/kapama düğmesini açık konumuna getiriniz.

- Bilgisayarı açınız.

- TIA portal yazılımını çalıştırınız.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |