AMAÇ: Elektronik Devreler laboratuvarının iş emniyetine ve dersin eğitim planına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/veya arızalı uyarısı bulunan cihazları kullanma.

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et.

- Bağlantı yapmadan önce devrede enerji olmadığından emin ol.

- Devrede enerji varken bağlantıları değiştirme.

- Bir arıza, kısa devre ya da acil durumda, deney seti üzerindeki acil stop butonuna basarak tüm devrenin enerjisini kes.

- Öğretim elemanı gözetimi olmadan devreye enerji verme.

ELEKTRİK –ELEKTRONİK DEVRELER  DENEY SETİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Deney setinin enerji kablosunun bağlı ancak, açma – kapama anahtarının kapalı olduğu ve devrede enerji olamadığı kontrol edilir.

- Yapılacak uygulamaya uygun devre elemanları belirlenir.

- Gerekli devre bağlantısı, breadboard üzerinde deney kitapçığında gösterildiği şekilde gerçekleştirilir.

- Ögretim elemanı gözetiminde devreye enerji verilir ve gerekli ölçümler yapılır.

- Deney bitiminde anahtar kapatılarak devrenin enerjisi kesilir.

- Devre elemanları ve kablolar sökülüp kutularına yerleştirilerek çalışma bitirilir.

| HAZIRLAYAN Araştırma Görevlisi | ONAY Bölüm Başkanı |
| --- | --- |