AMAÇ: Elektrik Makinaları Laboratuvarı kullanım kurallarını belirlemektir.

SORUMLULAR: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve Yardımcıları

UYGULAMA:

Genel Kurallar

- Elektrik Makinaları Laboratuvarı, sadece Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarınca kullanılabilir.

- Elektrik Makinaları Laboratuvarının amacı dışında kullanılması yasaktır.

- Laboratuvara Sıvı Madde ile girmek yasaktır.

- Sistem aşağıda belirtilen çalıştırma talimatlarına uygun olarak kullanılacaktır.

- Deney öncesi Kaçak Akım Rölesi test edilmesi zorunludur.

- Uzun saçlı öğrencilerin saçlarının toplu olduğuna dikkat edilmelidir.

DENEYLERE BAŞLAMA ve ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Deneye başlamadan önce kullanacağınız cihazların kılavuzlarını mutlaka okuyunuz ve Laboratuvar sorumlusundan yardım alınız.

- Deney düzeneğini kurmadan önce enerjinin bağlı olmadığından emin olunuz.

- Deney sorumlusu kurduğunuz devreyi kontrol etmeden, devreye enerji vermeyiniz.

- Enerji altında olup olmadığını bilmediğiniz motor aksamlarına dokunmayınız.

- Doğruluğundan emin olmadığınız bağlantıları daima deney sorumlusuna gösteriniz.

- Deney sırasında elektrik çarpmasına karşı tüm önlemleri aldığınızdan emin olunuz.

- Deney esnasında yolunda gitmeyen bir durum fark edildiğinde, vakit kaybetmeden deney sorumlusuna haber veriniz.

- Deney bağlantılarında değişiklik yaparken kaynağın kapalı olduğundan emin olunuz.

- Deney süresince cep telefonlarını kapalı tutunuz.

Laboratuvardan ayrılırken bütün cihazları kapatınız, cihazları ve kabloları yerine koyunuz. Döküman no: F.TL.37 Yayın Tarihi: 26.03.2018 Rev no/Tarih: 00/--

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |